采购内容及总体要求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 预计年度 使用量 | 单位 | 最高限制单价（元） | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-D试纸 | 40张/盒 | 600 | 张 | 7 | 工业 |
| 2 | 中性多酶洗液 | 2500ml | 95 | 桶 | 270 |  |
| 3 | 润滑剂 | 2.5L/桶 | 36 | 桶 | 380 |  |
| 4 | 灭菌包装袋 | 300mm*100m | 2 | 卷 | 1270 |  |
| 5 | 灭菌包装袋 | 150mm*100m | 4 | 卷 | 780 |  |
| 6 | 灭菌指示胶贴 | 40m/卷 | 65 | 卷 | 55 |  |
| 7 | 真空泵油 | A33 1升/桶 | 2 | 桶 | 360 |  |
| 8 | 盐（水处理用） | 10KG | 200 | kg | 40 |  |
| 9 | 灭菌包装材料 | 200mm*100m | 2 | 卷 | 920 |  |
| 10 | 灭菌包装袋 | 250mm*100m | 2 | 卷 | 1064 |  |
| 11 | 灭菌包装无纺布 | 600mm*600mm | 3000 | 片 | 1.3 |  |
| 12 | 灭菌包装无纺布 | 700mm*700mm | 2700 | 片 | 1.56 |  |
| 13 | 灭菌包装无纺布 | 1000mm*1000mm | 1800 | 片 | 3.4 |  |
| 14 | 灭菌包装无纺布 | 1200mm*1200mm | 4000 | 片 | 3.5 |  |
| 15 | 灭菌指示标签（高温） | 840片/包 | 12600 | 片 | 0.35 |  |
| 16 | 灭菌指示卡 | 200片/盒 | 90 | 盒 | 48 |  |
| 17 | 灭菌包装袋 | 100mm*100mm(S/E)平面 | 4 | 卷 | 150 |  |
| 18 | 压力蒸汽灭菌封包胶带 | 19mm*50m/30卷/箱 | 720 | 卷 | 18 |  |
| 19 | 热敏打印纸（80mmX50m) | 57mmx30m | 300 | 卷 | 20 |  |
| 20 | 压力蒸汽灭菌包指示卡（爬行卡） | 200片/包 | 6 | 包 | 950 |  |
| 21 | 灭菌包装袋（高温） | 100mm*250mm(单袋） | 6400 | 片 | 0.42 |  |
| 22 | 灭菌包装袋（高温） | 100mm*270mm(单袋） | 4800 | 片 | 0.44 |  |
| 23 | 灭菌包装袋（高温） | 200mm*330mm(单袋） | 17600 | 片 | 0.69 |  |
| 24 | 灭菌包装材料（150mmx320mm) | 150mm*320mm(单袋） | 4000 | 片 | 0.62 |  |
| 25 | B-D预警测试包 | 40个/件 | 40 | 个 | 38 |  |
| 26 | 防锈润滑剂 | 2.5L/桶 | 2 | 桶 | 88 |  |
| 27 | 生物灭菌指示剂 | 50支/盒 | 225 | 支 | 15.5 |  |
| 28 | 生物灭菌指示剂（高温） | 50支/盒 | 494 | 支 | 29.7 |  |
| 29 | 灭菌包装材料 | 200mm*100m | 2 | 卷 | 195 |  |
| 30 | 灭菌包装袋 | 250mm*100m | 3 | 卷 | 230 |  |
| 31 | 灭菌包装材料 | 300mm*100m | 1 | 卷 | 380 |  |
| 32 | 灭菌蒸汽胶带（1322） | 24mmX55m/20卷/件 | 10 | 卷 | 225 |  |
| 33 | 3M灭菌压力蒸汽书写标签 | 30片/10cmX20cm50张/15盒/箱 | 10 | 片 | 225 |  |
| 34 | ▲生物灭菌指示剂 | 30支/盒 | 810 | 支 | 58 |  |
| 35 | ▲卡匣（过氧化氢） | HC1001 | 240 | 套 | 220 |  |
| 36 | ▲过氧化氢灭菌指示卡 | IB0503 | 45 | 瓶 | 135 |  |
| 37 | 灭菌指示标签 | 840片/包 | 15 | 包 | 225 |  |

二、配套设备维保清单

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 设备编号 | 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效全自动清洗消毒器 | Rapid—520 | 台 | 2 | 1330652 1330631 | 2013.12.11 2013.12.11 |
| 电热蒸汽发生器 | ZFQ-T | 台 | 3 | 20229693 20229694 20220284 | 2023.1.11 20231.11 2022.1.10 |
| 低温过氧化氢低温等离子体灭菌器 | PS-100X | 台 | 2 | 4220181 1640541 | 2022.5.30 2016.7 |
| 医用干燥柜 | YGZ-1600 | 台 | 1 | 201350557 | 2023.12 |
| 洁净蒸汽灭菌器 | Clean—A | 台 | 2 | 20224291 20224289 | 2022.10.28 2022.10.28 |
| 电动升降传递窗 | / | 台 | 2 | / | / |
| 超声波清洗机 | QX2000 | 台 | 1 | 201360731 | 2013.12.11 |
| 纯水机 | KH2.CS-2000DE | 台 | 1 | / | 2023.5 |
| 极速生物阅读器 | 新华js-0103-s | 台 | 1 | / | 2020.3.1 |

- 注：

- 1、供应商所报单价不得高于最高限制单价，供应商总投标价不得高于本项目最高限价，否则评委会有权做出投标无效处理。

- 2、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于采购文件的相关要求。

- 3、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当在响应文件中说明调整的理由，且该调整须经磋商小组审核认可。

- 4、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

- 5、采购文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果采购文件中有标注“★”的技术参数）。

- 6、所有标注“█”的技术参数须按采购文件要求提供技术证明文件。未指定证明文件类型的，须提供第三方检验报告或产品使用说明书或产品彩页予以证明，否则视为负偏离。

7、注：生物灭菌指示剂、卡匣（过氧化氢）、过氧化氢灭菌指示卡、灭菌指示标签标签等耗材为专机专用耗材，目前采购人现有设备为山东新华，上述4个耗材按此要求提供，否则为无效响应文件。

三、报价要求：

1、本项目报价包含耗材配送供应费用及设备维保费用（维保清单详见配套设备维保清单），供应商报价时应充分考虑上述费用。

2、本项目纳入我院SPD管理（服务费2.95%，供应商报价需考虑），供应商须依据医院的配送要求进行供应。

供应商报价时应充分考虑，最终报价包含完成本项目的所有费用，采购人不再为此承担任何费用。

## 四、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

- 21、所有货物（包括零配件）须为全新的、未使用过的原装正品。供应商提交的货物（含相关服务）技术参数和配置应与采购文件的要求及其响应文件的技术偏离表（如果被采购小组接受的话）相一致。若采购文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 1.1如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

2、技术支持

2.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

2.2如成交供应商发生兼并、重组，采购人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须按采购文件及响应文件承担相应的义务。

2.3成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

2.4成交供应商负责本项目供货、运输配送并安装调试完毕。

2.5成交供应商须免费提供现场操作培训至院方操作人员熟练掌握，并根据设备技术要求，向院方提供使用和维修技术人员培训。

3、质保期及售后服务：

- 3.1质保期：成交供应商交货时所提供的货物距离产品有效期到期的时间不得少于 12 个月。成交供应商保证所供货物的有效期须与文件中规定的有效期相一致。

3.2成交供应商须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话12小时内到达现场,24小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备用机供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

4、培训：

4.1 中标方应对用户的操作人员提供现场培训，保证其操作熟练准确并配合医院做好前期宣传工作。

4.2以上培训费用含在最后报价中。

5、供货期：2年，合同1年1签。【若国家出台相关政策影响实际履行期限(如要求采购内容纳入集采目录)，则按国家政策执行，作为不可抗力因素，采购人对此不负任何违约责任】。

6、供货地点：安徽省含山县人民医院（甲方指定地点）。

7、验收：

7.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，首次检测费用由成交供应商承担。

7.2货物在验收时，成交供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的配件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要配件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

7.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

7.4采购人对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明。

8、付款方式：一年服务期结束后，第二年第一个月开始采购人根据成交人实际供应的耗材数量支付第一年第一个月的耗材款项，第二年第二个月支付第一年第二个月的耗材款项，后续支付以此类推。