项目编号：TZZB-2026-099

含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购

谈

判

文

件

| 采购人： | 安徽省含山县人民医院 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 安徽同舟工程咨询有限公司 |
| 编制时间： | 二〇二六年五月 |

目录

第一章 单一来源公告	1

第二章 供应商须知前附表	5

第三章 供应商须知	9

第四章 采购合同（格式）	20

第五章 采购内容及总体要求	30

第六章 谈判响应文件格式	34

第七章 递交响应文件及有关要求	49

第一章 含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购单一来源公告

项目概况

含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购的供应商安徽雅程医疗器械有限公司应在安徽同舟工程咨询有限公司获取谈判文件，并于2026年06月02日14时30分（北京时间）前提交谈判响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：TZZB-2026-099

2、项目名称：含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购

3、采购方式：单一来源

4、预算金额：212281.60元/年

5、最高限价：212281.60元/年

6、项目基本概况介绍：含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购，具体详见谈判文件。

7、合同履行期限：3年，合同1年1签。

8、本项目是否接受联合体谈判：否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》。（2）供应商若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》

4、供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）供应商或其法定代表人或配备项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

5、已从安徽同舟工程咨询有限公司获取谈判文件。

三、获取谈判文件

时间：2026年05月27日起至2026年06月01日17时30分（北京时间）。

方式：现场获取或电子邮箱获取

地点：安徽同舟工程咨询有限公司。

注：供应商可在谈判文件获取期限内将谈判文件要求的获取资料发送至安徽同舟工程咨询有限公司（邮箱：327020663@qq.com）,我公司在收到相关获取材料后不迟于第二个工作日17点30分前将谈判文件发送至获取邮箱。

获取谈判文件应提供以下登记及证明资料：

（1）单位介绍信（注明项目名称及编号、经办人姓名及联系电话和电子邮箱）

（2）营业执照扫描件

（3）资质证书

（4）法定代表人及经办人的有效身份证件扫描件

注：

1）以上登记及证明资料使用A4纸张（并加盖供应商公章）

2）谈判文件提供电子版本

售价：免费。

四、响应文件提交

截止时间：2026年06月02日14时30分（北京时间）。

地点：含山县人民医院门诊5楼会议室。

五、开启

时间：2026年06月02日14时30分（北京时间）。

地点：含山县人民医院门诊5楼会议室。

六、其他补充事宜

1、获取谈判文件和其他相关资料时间期限：同获取谈判文件时间。

2、本项目供应商无须派法定代表人或其委托代理人前往开标现场，相关要求如下：

2.1供应商需要提交的响应文件及最后报价承诺表

（1）响应文件纸质正本1份；纸质副本2份

（2）载有响应文件正本扫描件的u盘一份（不退，供存档）

（3）最后报价承诺表一份（如有分包，则分包提供）

2.2供应商应在响应文件提交截止时间前送达，未按响应文件提交截止时间前送达的，响应文件不予接收。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：安徽省含山县人民医院

地址：马鞍山市含山县环峰镇仙踪路和长山路交叉口

联系人：朱世宝

联系方式：13905659858

2、采购代理机构信息

名称：安徽同舟工程咨询有限公司

地址：安徽省马鞍山市含山县环峰镇鸡爪巷5幢

联系方式：18955587945

3、项目联系方式

项目联系人：翟攀攀、王磊

联系方式：15391996980、18955587945

第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：详见谈判公告 |
| 2 | 采购人信息：详见谈判公告 |
| 3 | 采购代理机构信息：详见谈判公告 |
| 4 | 响应文件提交截止时间：详见谈判公告 响应文件提交地点：详见谈判公告 |
| 5 | 评审时间：详见谈判公告 评审地点：详见谈判公告 |
| 6 | 本项目是否接受联合体：详见谈判公告 |
| 7 | 供应商是否需要交纳响应保证金：详见谈判文件 户名、开户行、账号、金额：详见谈判公告 响应保证金有效期：同响应有效期 其他要求：详见谈判文件 |
| 8 | 本项目不接受分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）参与投标，银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业除外。 注： （1）上述特殊行业分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）的负责人视同法定代表人。 （2）上述特殊行业分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）的上级单位交纳的响应保证金，视同供应商交纳。 （3）分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）进行中小企业声明的，不进行价格扣除。 |
| 9 | 响应有效期：提交响应文件截止时间后60天 |
| 10 | 评审方法：最低评标价法 |
| 11 | 现场考察（标前答疑会）：不组织，供应商自行考察。 注：如供应商不考察或考察现场不仔细，所造成的一切后果由供应商自行承担。 |
| 12 | 本项目预算金额：详见谈判文件，资金已落实。 |
| 13 | 评审过程中，评审小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过初审供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在合理的时间内（合理的时间由评审小组现场确定）提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能提供说明（或相关证明材料），或虽提供但未被评审小组接受的，评审小组应当将其作为响应文件无效处理。 |
| 14 | 本项目实行现场或邮寄方式递交响应文件，关于递交响应文件的规定详见“第八章 递交响应文件及有关要求”。 |
| 15 | 本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数；如有其它特别说明，按特别说明执行。 |
| 16 | 本文件所称的“营业执照”包括：营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证、民办非企业单位登记证书；如有其它特别说明，按特别说明执行。 |
| 17 | 本文件所称的“法定代表人”包括：法定代表人、负责人、经营者等。 |
| 18 | 供应商在响应文件中提供的资质（资格）证书、认证证书、注册执业证书、许可证书等证书证件应在有效期内，若法律法规或发证机构或相关主管部门另有规定的，从其规定。供应商在响应文件中提供了相关证明材料，或经询标被评审小组认定符合相关规定的，评审小组应予以认可。 |
| 19 | 联合体参加投标的，除联合体协议及谈判文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，涉及到供应商盖章的，均为独立供应商或联合体牵头人盖章；涉及到法定代表人签字（或盖章）的，均为独立供应商人或联合体牵头人的法定代表人签字（或盖章）。 |
| 20 | 供应商参与本次采购所提供的资料（包含供应商响应文件中的响应内容及提供的资料）都是真实的，并可以进一步提供与本次投标有关的资质证书及其他资料（包含供应商响应文件中的响应内容及提供的资料）的原件。 |
| 21 | 除谈判文件中明确要求供应商在响应文件中提供的资料外，其他资料由供应商自行决定是否在响应文件中提供。 |
| 22 | 若本项目谈判文件中要求供应商配备人员提供社保证明材料的，为下述形式之一（响应文件中须提供复印件）： （1）社保缴款凭证。 （2）人社部门（或税务部门）官方网站查询的缴费记录截图。 （3）人社部门（或税务部门）出具的证明材料。 （4）与供应商有直接隶属关系的机构缴纳的社保视同供应商缴纳，但须提供有关证明材料。 （5）法定代表人参与项目的，无需提供法定代表人的社保证明材料，提供身份证明材料即可。 （6）如供应商为事业单位，也可以提供由人社部门出具的人事关系在供应商单位的证明材料。 （7）如供应商配备人员为退役军人，须提供退役军人相关证明材料及供应商与该人员签订的用工合同复印件。 |
| 23 | 不良信用记录 （1）供应商不得存在以下不良信用记录情形之一： ①供应商被人民法院列入失信被执行人的； ②供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； ③供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； ④供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的； ⑤供应商或其法定代表人或配备项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。 （2）以上第①-④项不良信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询（以中国政府采购网查询结果和“信用中国”网站中“信用信息报告”查询结果为准，不寻求外部证据），查询时间为项目开标当日，评审小组应当对所有供应商进行查询，并将查询结果进行书面记录后留存。 （3）联合体投标的，联合体任何一方存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 24 | 履约保证金：免收 |
| 25 | 本项目是否交纳采购代理服务费：☑是 □否 （1）代理费收费标准：中标金额（3年服务费）*1.5%。 （2）服务费以现金、支票或汇票支付。（户名：安徽同舟工程咨询有限公司第一分公司；开户银行：徽商银行股份有限公司当涂支行 ；银行账号：223017963791000002）。 |
| 26 | 本项目是否分包别：是；否 |
| 27 | 成交通知书发出的形式：☑纸质；□数据电文 |
| 28 | 供应商自行踏勘现场（由于供应商不踏勘现场或者踏勘现场不仔细带来的报价风险及其他风险，由供应商自行承担），结合自身情况，谨慎报价。若成交后放弃成交资格或者拒绝签订合同，采购人将向有关部门报告，按有关规定处理并且采购人可向成交人进一步追偿导致采购失败、建设期延误所造成的一切损失。 |

第三章  供应商须知

（一）总    则

1、适用范围

1.1本谈判文件适用于本次采购所述货物/服务。

2、项目主要内容：详见谈判文件。

3、供应商资格要求

3.1其他条件：详见采购公告。

3.2由于采购项目的差异性，供应商在参与具体采购项目活动时，还应仔细阅读该项目的资格要求。

3.3已从安徽同舟工程咨询有限公司获取谈判文件。

3.3.1凡符合规定条件的中国境内供应商有意参加投标的，请从安徽同舟工程咨询有限公司获取谈判文件。联合体参加投标的，必须以联合体牵头人名义获取谈判文件。

3.3.2供应商未在安徽同舟工程咨询有限公司成功获取谈判文件而从其它途径获取谈判文件的，其提交的响应文件无效。

3.3.3有两个或两个以上包别的项目，即使供应商在该项目某个包别成功获取谈判文件，但不能代替其他包别成功获取谈判文件。如供应商参加该项目其他包别，还需成功获取其他包别的谈判文件，否则对应包别的响应文件无效。

4、谈判费用

4.1本次采购，采购代理机构是否收取采购代理服务费，详见供应商须知前附表。

4.2供应商应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、谈判风险

5.1供应商一旦下载了本谈判文件并参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

5.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件要求提交全部资料，或没有对谈判文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

5.3供应商所提供的所有资料（包括复印件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。

6、供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

6.1国家对本次报价货物的生产、销售、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

6.2安徽省及马鞍山市等有关管理部门的相关规定；

6.3采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

6.4本谈判文件不再对上述情况进行描述。

7、采购代理机构对采购人拖欠成交供应商合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，成交供应商若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对采购人主张或要求。

8、供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目，如同时参加了同一包别或者不分包别的同一项目，其投标将被全部拒绝：

8.1法定代表人(负责人）为同一个人的；

8.2母公司、全资子公司及其控股公司；

8.3总公司与其分公司（分支机构）；

8.4同一总公司下的多家分公司（分支机构）；

8.5法律和行政法规规定的其他情形

9、供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目谈判：

9.1法定代表人为同一个人的；

9.2母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3法律和行政法规规定的其他情形。

10、因本次采购活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向马鞍山仲裁委员会申请仲裁。

11、本谈判文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

（二）谈判文件

13、谈判文件构成

13.1谈判文件包括：

第一章  单一来源谈判公告

第二章  供应商须知前附表

第三章  供应商须知

第四章  采购合同格式

第五章  采购内容及相关要求

第六章  谈判响应文件格式

第七章  递交响应文件及有关要求

13.2供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果供应商没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

14、谈判文件的澄清、补充及修改

14.1无论出于何种原因，安徽同舟可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

14.2供应商对谈判文件的质疑必须在谈判开始前提出。在谈判开始后提出的任何针对谈判文件的质疑，采购人、安徽同舟有权不接受。

14.3采购代理机构对谈判文件进行的澄清、更正、更改等，都在含山县人民医院官网（网址：https://www.ahhsxyy.cn/)发布，发布的内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力，在响应前，供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

14.4如果上述答复涉及对谈判文件的修改或补充，则它将被视为谈判文件的一部分。凡原先所发谈判文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以后形成的为准。

14.5对谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。

14.6为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购代理机构可以改变评审时间、评审地点，并在含山县人民医院官网（网址：https://www.ahhsxyy.cn/)发布信息。

- 谈判响应文件的编制

15、谈判响应文件的语言及度量衡单位

15.1谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则评委会有权不接受。

15.2除非谈判文件另有规定，谈判响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16、谈判响应文件的编制要求

16.1除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，谈判响应文件均应按A4规格制作并装订成册，为节约和环保，建议谈判响应文件双面打印。（适用纸质谈判响应文件）

16.2谈判响应文件采用胶装，牢固装订成册；（适用纸质谈判响应文件）

16.3谈判响应文件必须编排目录、标明连续页码；

16.4谈判响应文件应按照谈判文件给出的谈判文件格式按顺序编制。

16.5供应商网上递交的电子谈判响应文件全部或部分内容无法查看的（导入电子光盘后仍无法查看的），评委会有权否决其投标，由此造成的在评审中处于不利地位的风险由供应商自行承担。

16.6谈判响应文件每册厚度不得超过4cm，超过4cm应分册装订（适用纸质谈判响应文件）。

17、谈判响应文件的正本和谈判响应文件电子光盘要求

17.1供应商应按照“供应商须知前附表”中要求，提交谈判响应文件正本和谈判响应文件电子光盘。谈判响应文件正本与谈判响应文件电子光盘须清楚地标明“谈判响应文件正本”、“谈判响应文件电子光盘”字样，且分开封装。如供应商参加多个包别的谈判，谈判响应文件可以合并编制，也可以分开编制。如各包谈判响应文件分开编制，各包谈判响应文件资料不得相互替代使用，谈判组评审时只根据对应包别的谈判响应文件中的资料进行评审，不在其他包别的谈判响应文件中寻求资料。

17.2谈判响应文件按照要求签署和盖章。

17.3谈判响应文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

17.4供应商递交的谈判响应文件（包括正本、U盘）均不退还，请供应商自行做好备份。

18、谈判响应文件签署、盖章

18.1在谈判文件给出的谈判响应文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，谈判响应文件必须盖供应商统一对外的公章；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，谈判响应文件的正本必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

18.2谈判响应文件如有修改错漏处，必须由法定代表人或其委托代理人签字。

19、谈判报价

19.1谈判响应文件的分项报价清单上应清楚地标明数量、单价、合价和总价。每种货物单价只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

19.2总报价等于各分项报价与各项费用之和,包含了履行合同所有内容的全部费用。

19.3总报价中不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，评审时将有效谈判响应文件中该项内容的最高价计入其总报价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

19.4参加谈判的供应商，应提供书面形式的最终报价。供应商在谈判响应文件中的数量为首次报价，谈判组应当要求供应商在规定的时间内二次报价，供应商报价一经报出即不可撤回。谈判报价过程中，供应商应充分考虑报价的风险，在采购需求没有发生重大调整的情况下，供应商的后一轮报价不得高于上一轮报价，否则视为无效谈判响应文件。

19.5通过审核的供应商，应提供书面形式的最后报价。服务单价按下列方法核算：服务合同单价=（最后报价÷报价一览表中总报价）×分项报价清单中的该服务的单价。

20、谈判响应保证金：本次谈判无需缴纳谈判响应保证金。

21、谈判有效期

21.1谈判有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。

21.2在特殊情况下，采购人可于原谈判有效期满之前，向供应商提出延长谈判有效期的要求。延长谈判有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

21.3供应商可以书面形式拒绝采购人的这种要求。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长谈判有效期。

22、谈判响应文件密封

22.1谈判响应文件应装订成册并封装。每个密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称。封装应该严密、不易破损。外封上应盖有供应商公章或法定代表人(或其委托代理人)签名（章）。

- 谈判响应文件的递交

1、响应文件的提交和撤回

1.1供应商应按照谈判文件规定提交响应文件。

1.2供应商提交响应文件时，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：

1.2.1在谈判文件规定的响应文件提交截止时间之后提交响应文件的；

1.2.2法律法规和谈判文件规定不应当接收的其他情形。

1.3供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件提交（以安徽同舟工程咨询有限公司接收到为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件提交的，视为撤回响应文件。

1.4在响应有效期内供应商不得撤回响应文件。

（五）谈判

24、谈判

24.1安徽同舟将在规定的时间和地点组织谈判。供应商须派法定代表人或其委托代理人参加，法定代表人或其委托代理人应当熟悉本项目的技术及商务要求。除法定代表人、委托代理人外，对供应商委派的其他人员，谈判组有权拒绝与其谈判。

24.2谈判组由为该项目专门组成的三人（含）以上单数专家组成。

24.3在谈判后至谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不能撤销谈判响应文件，否则其谈判响应保证金将不再退还。

24.4谈判开始后，谈判组所有成员与供应商逐一进行谈判，供应商对谈判组提出的问题应当据实答复。

24.5在谈判过程中，谈判组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的采购内容及相关要求、合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

24.6谈判组在谈判过程中有权允许或要求供应商提交澄清或补充资料。谈判组允许或要求供应商提交澄清或补充资料的，供应商应在谈判组规定的时间内提交。澄清或补充资料为谈判响应文件的组成部分。

（六）评审

25、评审

25.1评审包括谈判响应文件技术初审、商务评审和推荐成交候选供应商等几个步骤。

25.2初审：谈判组规定递交澄清或补充资料的截止时间到后，谈判组对谈判响应文件进行审核。供应商或其谈判响应文件出现下列情形之一时，初审不通过，谈判组不对其详评：

25.2.1资格性审查表：

| 序号 | 评审因素 | 供应商资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、 税务登记证 | 营业执照及税务登记证（若供应商提供了 “三证合一”或 “五证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证）复印件 |
| 2 | 特定的资格条件 | （1）供应商若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》。（2）供应商若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》 |
| 3 | 法定代表人授权委托书及委托代理人身份证 | 若法定代表人本人参加谈判则只需查验有效身份证；若委托代理人参加谈判则需查验法人授权委托书及委托代理人有效身份证。（开标现场查验原件) |
| 4 | 没有重大违法记录的书面声明 | 提供没有重大违法记录的书面声明复印件 |
| 以上评审有任何一项未通过或必须提供材料而未提供的，资格审查不合格，按照无效谈判响应文件处理。 |  |  |

25.2.2符合性审查表：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称的一致性要求 | 供应商名称与提供的营业执照、税务登记证应一致。 |
| 2 | 谈判响应文件签字盖章要求 | 谈判响应文件应按谈判文件要求签字、盖章。 |
| 3 | 谈判响应文件格式 | 须按谈判文件规定的格式填写，内容完整，不得影响谈判响应文件评审。 |
| 4 | 谈判报价 | 不高于项目预算价 |
| 5 | 付款方式 | 必须满足谈判文件要求的付款方式 |
| 6 | 服务期限 | 必须满足谈判文件要求的服务期限 |
| 7 | 其他 | 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求 |
| 以上评审有任何一项未通过或必须提供材料而未提供的，符合性评审不合格，按照无效谈判响应文件处理。 |  |  |

25.3未通过审核的供应商，不进入后续评审程序，也不得进行二次报价。

25.4商务评审。

25.4.1供应商在谈判响应文件中的报价为首次报价，谈判组应当要求供应商在规定的时间内二次报价，供应商报价一经报出即不可撤回。

25.4.2如果谈判组对供应商最终报价不满意，可以增加一轮谈判。

25.4.3供应商每次报价都应当在谈判组规定的时间内以书面方式提交给谈判组。在采购需求没有发生重大调整的情况下，供应商的后一轮报价不得高于上一轮报价，否则谈判组有权不接受。

25.4.4谈判组规定的最终报价的截止时间到后，谈判组对通过审核的供应商最终报价的有效性进行评审。

25.5谈判小组认为，成交候选供应商报出的最终数量明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在谈判结束前提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组会可以取消该供应商的成交候选资格。

25.6成交原则：谈判小组应当从质量和服务等方面均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后所报总报价由低到高的顺序提出1名成交候选人。总报价高于谈判文件规定的预算价的为无效谈判响应文件。

25.7评审过程中，谈判组认为供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；若该供应商未在规定时间内做出解释或提供相关证明材料，或做出的解释不合理，谈判组可以取消该供应商的成交候选资格。

25.8评审结束时，谈判组要按照规定的格式写出评审报告，说明评审过程中的主要情况，推荐成交供应商或确定成交候选供应商。

25.9谈判组判定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但资料有不真实不正确的内容时除外。

25.10评审过程的保密。

25.10.1谈判组成员或其他工作人员均不得向他人透露谈判及评审情况。

25.10.2在谈判过程中，供应商如向谈判组成员施加任何影响，都将会导致其谈判响应文件被拒绝。

25.11谈判组有权否决全部谈判响应文件。

25.12 安徽同舟对未成交供应商不解释未成交原因。

26、异常情况处理

26.1谈判时出现以下情况之一的，将重新组织谈判：

26.1.1符合采购要求的供应商或者最终报价不超过预算价供应商不足一家的；

26.1.2经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

26.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（七）成交及签订合同

27、推荐成交候选供应商

27.1谈判组将向采购人推荐1名成交候选供应商。

28、确定成交供应商

28.1采购人在五个工作日内依法对评审小组推荐的成交候选供应商进行确认。采购代理机构自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内发布成交结果公告，发布成交结果公告的同时，向成交供应商发出成交通知书。

28.2履约保证金：本项目是否需要交纳履约保证金、履约保证金交纳方式及履约保证金退还方式，详见供应商须知前附表。

29、合同签订

29.1采购人与成交供应商应在规定的期限内签订采购合同。

29.2合同建议正反页打印，在采购人、成交供应商双方签字、盖章后生效。

29.3谈判文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、最后报价、成交通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

29.4采购人在签订合同时或履约过程中，经批准本项目预算的财政部门同意，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原合同采购金额的10%。

29.5.如果成交供应商因故放弃或被取消成交资格，经管理部门批准，采购人可以重新采购。

29.6成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同或者不能履行合同职责，经管理部门批准，采购人可以重新采购。

（八）保密和披露

30、供应商自获取谈判文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三方外传。

31、采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

32、采购人在认为适当时，无须事先征求供应商同意而依法披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、服务的有关信息以及合约条款等。

第四章  采购合同（格式）

甲方：              （以下简称“甲方”）

乙方：              （以下简称“乙方”）

甲方通过竞争性磋商方式进行采购活动，经磋商小组评定，乙方为本项目成交人，现按照谈判文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规、政策之

规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1、合同文件

1.1下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位发出的文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：

（1）谈判文件（项目名称： 含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购;项目编号:TZZB-2026-099)：

（2）乙方的响应文件

（3）附件：安徽同舟工程咨询有限公司在招标期间发布的所有补充通知；乙方在评审答疑时及投标有效期内补充的所有书面文件；乙方投标时随同响应文件一起递送的资料及附图；安徽同舟工程咨询有限公司发出的成交通知书；双方澄清、确认共同签字、盖章的补充文件。

1.2甲方谈判文件、乙方响应文件、成交通知书均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

（1）各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；

（2）各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方谈判文件执行；

（3）甲方谈判文件未规定的，按乙方响应文件执行。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与谈判文件的规定相一致。

3、合同标的：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量/单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

4、合同总金额

4.1 合同总金额（大写）：人民币          ；小写：         元。

5、付款方式：一年服务期结束后，第二年第一个月开始采购人根据成交人实际供应的耗材数量支付第一年第一个月的耗材款项，第二年第二个月支付第一年第二个月的耗材款项，后续支付以此类推。

6、履行服务时间（期限）、供货地点、质保期、价格调整

6.1履行时间（期限）：3年，合同1年1签。【若国家出台相关政策影响实际履行期限(如要求采购内容纳入集采目录)，则按国家政策执行，作为不可抗力因素，采购人对此不负任何违约责任】。

6.2供货与安装地点：安徽省含山县人民医院（甲方指定地点）。

6.3质保期：乙方交货时所提供的货物距离产品有效期到期的时间不得少于12个月。乙方保证所供货物的有效期须与文件中规定的有效期相一致。

6.4、所有采购价格根据市场波动做相应调整（向下调整），不得高于市场价格，若有国家政策规定，按国家政策规定执行

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有合同标的应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同标的的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同标的安全无损地送达交货地点。

7.2 若合同标的采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出相应标记。乙方应根据合同标的的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。

7.3 下列资料包装在合同标的的包装箱中：

（1）装箱单；

（2）合同标的数量和质量合格证书、保修证书；

（3）产品使用说明书及其它必要的技术资料。

7.4 凡由于乙方对合同标的包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同标的装箱前保管不良，致使合同标的遭到损坏或丢失，乙方应负责修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8、质量标准和检验方式

8.1 乙方应保证提供给甲方的合同标的是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目谈判文件规定的质量、性能和规格的要求。

8.2 乙方提供给甲方的合同标的应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同标的的技术规范应与本项目谈判文件中投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及响应文件中投标货物技术规范偏离表(如果被采购人接受)相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。

8.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

8.4 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同标的的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

8.5 合同标的交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件。若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8.6 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。

8.7 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

8.8 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：甲方组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

8.9 甲方应当在项目完成且收到乙方验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

9、技术服务和保修责任

9.1 若厂家规定的保修期或合同标的主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次谈判文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下标的的质保期或与质量相关的其他期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、包换、包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

9.2 乙方保证在合同标的出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后按规定时间内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后规定时间内派员至甲方维修和提供现场指导。如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后的规定时间内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同标的进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

9.3 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

9.4 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同标的不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

9.5 在合同标的质保期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同标的不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

9.6 在合同标的保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同标的使用期内以不高于本合同标的、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

9.7 在合同标的保修期届满后，如果因合同标的硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在规定时间内到达现场，迅速排除货物故障。

10、知识产权：乙方保证，乙方依据本合同提供的标的及相关的技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

11、违约责任

11.1 除不可抗力外，如果乙方延期履行本合同约定的期限交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每延期交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.03%计算，最高限额为本合同总价的20%；延期交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

11.2 除不可抗力外，如果甲方延期支付合同款项（或延期返还履约保证金），那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延期付款（或延期返还）一日的应付而未付（或应返还而未返还）款的0.03%计算，最高限额为本合同总价的20%；延期付款（或返还）的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

11.3 因甲方原因导致变更、中止或终止合同的，甲方应按照乙方实际损失情况予以赔偿或补偿。

11.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

11.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

11.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

11.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

11.8 因乙方违反本合同给甲方或用户造成损失时，及/或因乙方产品及/或其性能缺陷、质量缺陷等问题，包括其直接或由代理商包修、修理、维护、保养等，引起甲方的任何损失，及引起甲方给第三方造成损害，甲方、用户、受损失的第三方均有权直接要求乙方及其代理商赔偿全部及/或任何相关的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部及/或任何相关的损失的赔偿责任，包括第三方的相关的全部及/或任何损失的赔偿责任。

12、甲、乙双方权利和义务

12.1 甲方的权利和义务

（1）甲方有权对乙方提供的货物（含安装过程）进行检查和监督。

（2）按照本合同的约定向乙方履行付款义务。

12.2 乙方的权利和义务

（1）按照本合同的约定向甲方收取合同款的权利。

（2）乙方对甲方在日常检查中所指出的问题，能做到及时整改和纠正。

（3）乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，不得违反国家法律、法规和本县的有关规定。

（4）为确保供货质量，乙方需对中标后的项目供货落实专人进行管理。

（5）乙方不得向第三人泄露、转让甲方提交的资料。如乙方向第三人泄露、转让甲方提交的资料并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

13、其他约定

13.1 乙方应自觉接受甲方及有关部门对合同履行情况（含供货与安装）的全程监督，所有货物及安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。

13.2 合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.3 乙方向甲方出示所有人员的劳务合同原件、身份证原件、证书原件，并将劳务合同扫描件、身份证扫描件、证书扫描件交甲方备案。

13.4 履约保证金

（1）谈判文件要求乙方提交履约保证金的，甲方确认乙方在合同签订前已按照谈判文件规定交纳了履约保证金。

（2）履约保证金金额：☑免收，合同金额的2 %，□定额收取：人民币  元。

（3）履约保证金缴纳方式：□转账/电汇□支票□汇票□本票□保险□保函。

（4）如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

（5）履约保证金退还：项目验收合格结束后10日内退还。

14、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

15、争议的解决方式

与本合同有关的一切争议，甲方和乙方双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交马鞍山仲裁委员会进行裁决。

16、本合同一式六份，在甲、乙方双方签字、盖章后生效。甲、乙双方各三份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话：0555- 传真：0555- | 电话： 传真： 维保人员名单、手机号码： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

甲方：	                                         乙方：

单位盖章：                                     单位盖章：

代表签字：                                     代表签字

签订时间：     年    月    日

第五章 采购内容及总体要求

## 一、采购清单

| 序号 | 材料名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 单位 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用颅骨钻头 | 1.适用于本院新老两套动力系统，主机是北京鸿鹄高翔生产，规格型号HD-II。 2. 4毫米厚度以上的均可自停; - 3.开颅自停双保险，安全可靠; - 4.切削一次成型，无骨瓣残留; - 5.防止静脉窦大出血。 - 6.钻头多规格可选：11*14,9*12，6*9，5*8（单位毫米）. 7.主、副钻头为符合GB T1220-2007标准中30Cr13的不锈钢材质，转接轴采用ABS材质。 8.提供样品。 | HZ-IV | 96 | 枚 | 1278.4 |
| 2 | 一次性使用铣刀 | 1.适用于本院新老两套动力系统，主机是北京鸿鹄高翔生产，规格型号HD-II。 2.铣刀材质为30Cr13，硬度为47HRC-53HRC； - 3.铣刀多规格可选，长度有45,55,65毫米。 4.提供样品。 | HX-VII IX 3x45 | 74 | 个 | 1072 |
| 3 | 一次性使用磨钻头 | 1.适用于本院新老两套动力系统，主机是北京鸿鹄高翔生产，规格型号HD-II。 - 2.不锈钢材质，总长90,130,170毫米……可选。 - 3.西瓜磨头和金刚砂磨头可选。 - 4.头部直径1mm--6mm可选。 5.提供样品。 | HMZ-VII QR 2x90x5.0 I | 8 | 个 | 1278.4 |

- 注：

- 1、上述采购数量为预估，结算时以实际发生为准，当年度累计支付不超过本项目的最高限价212281.60元/年。

- 2、供应商所报单价不得高于最高限制单价，供应商总投标价不得高于本项目最高限价，否则评委会有权作出无效投标处理。

- 3、特殊提醒：

- （1）供应商所提供的产品必须为安徽省医药集中采购平台中的产品，且金额不得超过平台中的价格。

- （2）若本项目采购产品纳入国家集采，采购人有权终止已签订的合同，或双方协商后按照国家集采平台中规定的价格继续供货。

- 4、本项目纳入我院SPD管理（服务费2.1%，供应商报价需考虑），供应商须依据医院的配送要求进行供应。若本项目采购产品纳入国家集采平台后，SPD管理服务费按1%计算。

- 5、所有采购价格根据市场波动做相应调整（向下调整），不得高于市场价格，若有国家政策规定，按国家政策规定执行

## 二、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

- 1、所有货物（包括零配件）须为全新的、未使用过的原装正品。供应商提交的货物（含相关服务）技术参数和配置应与谈判文件的要求及其响应文件的技术偏离表（如果被采购小组接受的话）相一致。若谈判文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 1.1如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

2、技术支持

2.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

2.2如成交供应商发生兼并、重组，采购人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须按谈判文件及响应文件承担相应的义务。

2.3成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

2.4成交供应商负责本项目供货、运输配送并安装调试完毕。

2.5成交供应商须免费提供现场操作培训至院方操作人员熟练掌握，并根据设备技术要求，向院方提供使用和维修技术人员培训。

3、质保期及售后服务：

- 3.1质保期：成交供应商交货时所提供的货物距离产品有效期到期的时间不得少于12个月。成交供应商保证所供货物的有效期须与文件中规定的有效期相一致。

3.2成交供应商须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话12小时内到达现场,24小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备用机供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

4、培训：

4.1供应商应对用户的操作人员提供现场培训，保证其操作熟练准确并配合医院做好前期宣传工作。

4.2以上培训费用含在最后报价中。

5、供货期：3年，合同1年1签。

6、供货地点：安徽省含山县人民医院（甲方指定地点）。

7、验收：

7.1采购人和相关部门按照谈判文件和响应文件承诺进行验收。谈判文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，首次检测费用由成交供应商承担。

7.2货物在验收时，成交供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的配件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要配件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

7.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

7.4采购人对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明。

8、本项目如与国家、安徽省、马鞍山市医用耗材采购相关政策冲突，需严格执行相关政策，必要时，经采购人与成交人协商后可解除合同，如造成成交人合法利益受损的，采购人应与成交人充分协商后，给予合理补偿。

9、付款方式：一年服务期结束后，第二年第一个月开始采购人根据成交人实际供应的耗材数量支付第一年第一个月的耗材款项，第二年第二个月支付第一年第二个月的耗材款项，后续支付以此类推。

第六章  谈判响应文件格式

注明正本/副本

项目名称：含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购

项目编号：TZZB-2026-099

谈

判

响

应

文

件

供应商名称(盖章)：_______________

日期：   年    月   日

目录

一、报价一览表……………………………………………………(页码)

二、报价函…………………………………………………………(页码)

三、货物服务报价表……………………………………………（页码）

四、对技术要求的响应…………………………………(页码)

五、对商务要求及合同条款的响应………………………………（页码）

六、货物服务技术方案………………………………………… （页码）

七、法定代表人身份证明及授权委托书……………………（页码）

八、各类资质证书及其他重要资料………………………… (页码)

九、附件………………………………………………………… （页码）

一、报价一览表

| 项目名称 | 含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购 |
| --- | --- |
| 项目编号 | TZZB-2026-099 |
| 总报价 | 小写： 元 大写： |
| 服务期限 | 响应 |
| 付款方式 | 响应 |
| 质保期 | 响应磋商文件要求 |

注：报价一览表与谈判响应文件明细不一致的，以报价一览表为准。

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：                 供应商盖章：

日期：年 月 日

二、报价函

安徽省含山县人民医院：

根据贵方“含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购”（TZZB-2026-099）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1、我方愿按照谈判文件中的要求进行报价，提供本项目所需的服务及一切相关服务。

2、我方总谈判价包含了验收合格交付使用前的全部费用，包含了本次谈判要求的全部内容和费用。

3、我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）我方与聘用的所有人员都按规定签订劳务用工合同。

（2）按照国家的相关规定，我方为聘用的所有人员及时、足额缴纳社会保险费及其他相关费用。

（3）对于接触到的采购人相关信息负有保密义务，不得向他人透露。

4、我方保证做到采购人至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

5、我方同意采购人须知前附表规定的谈判报价有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

6、我方保证接受谈判文件中包括合同条款在内的所有条件，并受其约束，承担法律责任。

7、我方保证如对谈判文件有任何疑问，都必须在规定的时间内提出，逾期不针对谈判文件提出任何质疑和投诉。

8、采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

9、我方本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料的原件。如有虚假或不实之处，我方承担由此造成的一切后果。

10、我方理解，你们无义务必须接受报价最低的谈判报价，并有权拒绝所有的供应商。

11、我方保证如对谈判文件有任何疑问，都必须在规定的时间内提出，逾期不针对谈判文件提出任何质疑和投诉。

12、我方承诺完全响应谈判文件的所有要求。

13、我方理解贵方有权拒绝所有的供应商。

供应商盖章：

日  期： 年  月  日

三、货物服务一览表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号/版本号 | 制造商/服务提供商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性颅骨钻头 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | 一次性使用颅骨钻头 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
| 3 | 一次性使用铣刀 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |
| 4 | 一次性使用磨钻头 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 总报价人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、所报金额可保留小数点后两位。

2、表中所列货物/服务为对应本项目需求的全部货物服务。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

3、本公司对上表所填内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

四、对货物/服务技术要求的响应（格式）

安徽省含山县人民医院：

安徽同舟工程咨询有限公司：

经过认真研究含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购（项目编号：TZZB-2026-099）谈判文件中所列采购内容及总体要求，我公司确认，对谈判文件所列采购内容及总体要求，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

服务技术要求偏离表

| 序号 | 谈判文件中采购内容及总体要求条款号 | 谈判文件中采购内容及总体要求条款 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商盖章：

注：1、“符合”指与谈判文件要求一致，“正偏离”指优于谈判文件要求；“负偏离”指低于谈判文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

五、对商务要求及合同条款的响应（格式）

安徽省含山县人民医院：

安徽同舟工程咨询有限公司：

经过认真研究含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购（项目编号：TZZB-2026-099）谈判文件中所列商务要求和合同条款，我公司确认，对谈判文件所列商务要求和合同条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

商务要求及合同条款偏离表

| 序号 | 谈判文件中商务要求及合同条款号 | 谈判文件中商务要求及合同条款 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商盖章：

注：1、“符合”指与谈判文件要求一致，“正偏离”指优于谈判文件要求；“负偏离”指低于谈判文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

六、货物服务技术方案

（一）供应商简介

1、简要介绍供应商规模实力，包括：

（1）公司经营的历史、经验

（2）拥有的技术力量

（二）供应商针对本项目的实施方案

1、具体实施方案

2、项目实施的进度计划及流程

3、项目实施的质量保证措施

4、项目实施过程中与采购人的配合等

（三）售后服务（详细说明）

供应商应提供全方位、有效而及时的技术具备和服务，主要包括：

1、接到报修后详细的故障响应方案

2、售后服务能力一览表

| 售后服务网点 （地点） | 详细地址 | 工作人员名单 | 岗位名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

3、其他可提供的优惠条件

七、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

单位性质：

地    址：

所属区县(省、市、区)：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名：           性别：         年龄：         职务：

系       （供应商名称）            的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月   日

附：1、法定代表人身份证正反面复印件

2、法定代表人联系方式（手机）：

- 授权委托书（格式）

（法定代表人参加的无需提供）

本授权书声明：（供应商名称）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司委托（委托代理人的姓名、职务）为我方的合法代理人，参加“含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购”（项目编号：TZZB-2026-099）”谈判、评审答疑、合同签订以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人签字或签章：           ；

委托代理人签字或签章：           。

供应商名称(加盖公章)：

日期：      年   月   日

附：1、委托代理人身份证正反面复印件

2、委托代理人联系方式（手机）：

八、各类资质证书及其他重要资料

（一）各类资质证书

1、营业执照及税务登记证复印件；（若供应商营业执照是“多证合一”，须提供统一社会信用代码的营业执照）

2特定的资格条件：（1）供应商若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》。（2）供应商若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》

3、提供没有重大违法记录的书面声明复印件

4、供应商法定代表人或其委托代理人身份证及法定代表人的授权委托书

（二）需要提交的其他资料

九、附件

没有重大违法记录的书面声明

致：安徽省含山县人民医院

我单位参加“含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购”（项目编号：TZZB-2026-099）项目谈判，现承诺，我单位参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且目前无被限制投标或谈判和正在公示期内的不良记录。

以上承诺如有不实，采购人可取消我方谈判资格，若我方成交，一经查处，可取消成交供应商资格。

供应商（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期： 年 月 日

最后报价承诺表

项目编号：TZZB-2026-099

项目名称：含山县人民医院骨动力系统配套耗材采购

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 响应范围 | 全部 |
| 最后报价（详见备注说明） | 大写： 小写： |
| 备注说明 | （此处可补充采购小组根据与供应商评审情况变动的单一来源采购文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。） |

供应商公章或授权代表签字：

日期：

注：本项目是采用快递方式递交标书，请按照不见面开标模式要求。

第七章 递交响应文件及有关要求

一、供应商需要递交的响应文件

（1）响应文件正本1份，副本2份，密封在档案袋内递交。

（2）载有响应文件正本扫描件的u盘一份（不退，供存档）

（3）最后报价承诺表一份（如有分包，则分包提供）

二、送达要求

（1）地址：安徽省马鞍山市含山县环峰镇鸡爪巷5幢。

（2）供应商应在响应文件递交截止时间前送达，未按递交截止时间前送达的，响应文件不予接收。

三、响应文件的编制

1、响应文件必须使用简体中文,响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则评审小组有权不接受。

2、除非谈判文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、编制要求

3.1响应文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作并装订成册，为节约和环保，建议响应文件双面打印（适用纸质响应文件）。

3.2响应文件采用胶装（适用纸质响应文件）。

3.3响应文件必须编排目录、标明连续页码。（适用纸质响应文件）。

3.4响应文件应按照谈判文件给出的响应文件格式按顺序编制。

4、投标内容填写说明

4.1供应商应在认真阅读谈判文件所有内容的基础上，按照谈判文件的要求编制完整的响应文件。响应文件应按照谈判文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或评委查找不到有效文件是供应商的风险。

4.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

4.3响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，可能会导致投标被拒绝。

5、响应文件的正本（适用纸质响应文件）。

5.1本项目要求递交纸质响应文件，纸质响应文件按照要求制作、装订。

5.1.1按照供应商须知前附表规定的数量递交响应文件正本。

5.1.2纸质版响应文件清楚地标明“响应文件正本”、“响应文件副本”字样。如供应商投标多个包别，每个包别的响应文件须单独编制，且每个包别的响应文件必须分开封装。

5.2响应文件的正本按照要求签署和盖章。

5.3响应文件不论是书写、打印或复制、扫描、影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由供应商承担。

5.4供应商递交的响应文件（包括正本、光盘）不退还，请供应商自行做好备份。

5.5响应文件未按照谈判文件要求编制而导致的被误读或判为无效响应文件等不利后果由供应商承担。

6、响应文件的签署、盖章

6.1在谈判文件给出的响应文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，响应文件的正本都必须盖供应商统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）；凡是标明由供应商法定代表人或其委托代理人签字的地方，响应文件的正本都必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

6.1.1谈判文件中明确要求盖章的，供应商必须加盖供应商统一对外的公章。在有授权文件表明投标专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

6.2响应文件如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签名。