附件：
1、将采购文件中第五章 采购内容及总体要求中“二、技术要求”5.4测量范围：投标产品有效测量范围及线性度要求：2.2~27.8mmol/l或40~500mg/dl；测量系统线性度在测量值范围内线性良好。
更正为
测量范围：投标产品有效测量范围及线性度要求：2.0~25mmol/l或36~450mg/dl；测量系统线性度在测量值范围内线性良好。
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