附件：

- 1、将采购文件中第五章 采购内容及总体要求中“二、技术要求”5.4测量范围：投标产品有效测量范围及线性度要求：2.2~27.8mmol/l或40~500mg/dl；测量系统线性度在测量值范围内线性良好。

更正为

测量范围：投标产品有效测量范围及线性度要求：2.0~25mmol/l或36~450mg/dl；测量系统线性度在测量值范围内线性良好。

此附件视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力，请供应商及时获取。